MEMORIAL DESCRITIVO

Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho

MPFM - Medidores Multifásicos

FPSO Bacalhau - Bacia de Santos

Especificação Técnica para Desenvolvimento

| Versão: | 1.0 |
| --- | --- |
| Data: | 26 de Janeiro de 2026 |
| Projeto: | MPFM-BAC-2026 |

# 1. INTRODUÇÃO

## 1.1 Objetivo do Documento

Este Memorial Descritivo tem como objetivo detalhar as especificações técnicas, funcionais e de interface para o desenvolvimento do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho de Medidores Multifásicos (MPFM) do FPSO Bacalhau.

## 1.2 Escopo Técnico

O sistema abrange:

- Monitoramento em tempo real de 6 medidores MPFM (2 ativos, 4 inativos)

- Cálculo automático de balanço de massa conforme RANP 44/2015

- Workflow de avaliação de desempenho em 7 etapas

- Integração com PI System para coleta automática de dados

- Geração de relatórios regulatórios

## 1.3 Referências Normativas

- RANP 44/2015: Resolução ANP para Sistemas de Medição de Petróleo e Gás Natural

- API MPMS Chapter 20.3: Measurement of Multiphase Flow

- ISO 10790: Measurement of fluid flow in closed conduits

# 2. ESPECIFICAÇÃO DE INTERFACE

## 2.1 Layout Geral

A interface segue o padrão de aplicações industriais com tema escuro (dark mode):

- Sidebar esquerda (56-240px): Navegação entre módulos, colapsável

- Header (56px): Título, ações globais, notificações, perfil do usuário

- Área de conteúdo: Flex-grow com scroll interno, padding 16px

## 2.2 Paleta de Cores

| Elemento | Cor (HEX) | Uso |
| --- | --- | --- |
| Background principal | #09090B (zinc-950) | Fundo da aplicação |
| Cards/Sidebar | #18181B (zinc-900) | Containers, modais |
| Bordas | #27272A (zinc-800) | Divisores, bordas de cards |
| Texto principal | #FAFAFA (zinc-50) | Títulos, valores importantes |
| Texto secundário | #A1A1AA (zinc-400) | Labels, descrições |
| Primária (ações) | #3B82F6 (blue-500) | Botões, links, seleção ativa |
| Sucesso/OK | #10B981 (emerald-500) | Status OK, dentro do limite |
| Alerta/Warning | #F59E0B (amber-500) | Atenção, próximo do limite |
| Erro/FAIL | #EF4444 (red-500) | Fora do limite, erro |
| TOPSIDE | #8B5CF6 (purple-500) | Dados de medidores Topside |
| SUBSEA | #3B82F6 (blue-500) | Dados de medidores Subsea |

## 2.3 Tipografia

- Fonte principal: Inter ou system-ui (sans-serif)

- Fonte monospace: JetBrains Mono (para TAGs, K-factors, valores numéricos)

- Tamanhos: xs (10px), sm (12px), base (14px), lg (16px), xl (18px), 2xl (24px)

## 2.4 Componentes UI Reutilizáveis

### Badge (Status)

Componente para exibição de status com 15+ variantes:

| Variante | Estilo | Uso |
| --- | --- | --- |
| success / OK | bg-emerald-500/20, text-emerald-400 | Status conforme, dentro do limite |
| warning / ALERT | bg-amber-500/20, text-amber-400 | Atenção, próximo do limite |
| error / FAIL | bg-red-500/20, text-red-400 | Fora do limite, erro |
| info | bg-blue-500/20, text-blue-400 | Informação, em andamento |
| TOPSIDE / SUBSEA | bg-purple-500/20 / bg-blue-500/20 | Identificação de localização |

### KPICard

Card para exibição de métricas principais com gradiente de fundo:

- Props: title, value, unit, subtitle, icon, color, trend, onClick

- Cores: blue, emerald, amber, red, purple

- Ícone: Lucide React icon no canto superior direito

### StepIndicator

Navegador de etapas para o workflow de calibração:

- Props: steps (array de labels), currentStep (number), onStepClick (callback)

- Estados visuais: Pendente (cinza), Atual (azul), Completa (verde com check)

- Comportamento: Clicável para navegação entre etapas já preenchidas

# 3. ESPECIFICAÇÃO DE DADOS

## 3.1 Medidores MPFM

O sistema gerencia 6 medidores multifásicos com os seguintes dados:

| TAG | Nome | Localização | Status | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13FT0367 | Riser P5 | TOPSIDE | Ativo | Schlumberger Vx Spectra |
| 13FT0417 | Riser P6 | TOPSIDE | Inativo | Schlumberger Vx Spectra |
| 18FT1506 | PE_4 | SUBSEA | Ativo | TechnipFMC MPM |
| 18FT1806 | PE_EO4 | SUBSEA | Inativo | TechnipFMC MPM |
| 18FT1706 | PE_EO105 | SUBSEA | Inativo | TechnipFMC MPM |
| 18FT1406 | PE_EO10 | SUBSEA | Inativo | TechnipFMC MPM |

## 3.2 Dados de Produção Diária

Estrutura de dados para monitoramento diário:

- date: Data do registro (YYYY-MM-DD)

- subOil, subGas, subWater, subHC: Massas do Subsea (kg ou t)

- topOil, topGas, topWater, topHC: Massas do Topside (kg ou t)

- sepOil, sepGas, sepWater, sepHC: Massas do Separador de Teste (kg ou t)

- hcBalTS, totalBalTS: Balanço HC e Total - Topside vs Subsea (%)

- hcStatus, totalStatus: Status (OK/ALERT/FAIL)

- action: Ação requerida (MONITORAR/INVESTIGAR)

- subVsTS, topVsTS, topVsSub: Contadores de dias consecutivos por comparativo

## 3.3 Composição Molar (PVT)

Tabela de 14 componentes para caracterização PVT:

| Componente | Massa Molar (kg/kmol) | mol% (típico) | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 44.01 | 0.020 | Inerte |
| N2 | 28.01 | 0.575 | Inerte |
| C1 (Metano) | 16.04 | 62.183 | Leve |
| C2 (Etano) | 30.07 | 8.069 | Leve |
| C3 (Propano) | 44.10 | 5.047 | Leve |
| i-C4 | 58.12 | 1.069 | Médio |
| n-C4 | 58.12 | 1.856 | Médio |
| i-C5 | 72.15 | 0.681 | Médio |
| n-C5 | 72.15 | 0.788 | Médio |
| n-C6 | 86.18 | 1.112 | Médio |
| C7 | 97.37 | 1.138 | Pesado |
| C8 | 111.29 | 1.657 | Pesado |
| C9 | 125.25 | 1.472 | Pesado |
| C10+ | 289.64 | 14.331 | Pesado |

# 4. ESPECIFICAÇÃO DE APIs

## 4.1 Endpoints REST

| Método | Endpoint | Descrição |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/monitoring/daily | Dados diários de produção |
| GET | /api/monitoring/balance | Balanço de massa calculado |
| POST | /api/monitoring/import | Upload de arquivo de dados |
| GET | /api/meters | Lista de medidores |
| GET | /api/calibration/events | Lista de eventos de calibração |
| POST | /api/calibration/event | Criar novo evento |
| GET | /api/calibration/event/:id | Detalhes do evento |
| PUT | /api/calibration/event/:id/step/:step | Atualizar etapa do workflow |
| GET | /api/alerts | Lista de alertas |
| POST | /api/reports/generate | Gerar relatório PDF/Excel |

## 4.2 WebSocket Events

- monitoring.update: Novos dados de produção disponíveis

- calibration.step.complete: Etapa do workflow concluída

- alert.new: Novo alerta gerado

- meter.status.change: Status do medidor alterado

# 5. INTEGRAÇÕES

## 5.1 PI System (OSIsoft)

Integração para coleta automática de dados de produção:

- Protocolo: OPC-UA ou PI Web API

- Frequência: Polling a cada 5 minutos (configurável)

- Tags monitoradas: Vazão óleo, vazão gás, vazão água, temperatura, pressão por medidor

## 5.2 Sistema de Autenticação

- Provedor: Azure Active Directory

- Protocolo: SAML 2.0 ou OAuth 2.0 / OpenID Connect

- Perfis: Admin (CRUD completo), Operador (criar/editar), Visualizador (somente leitura)

# 6. ARQUIVOS DE ENTREGA

## 6.1 Protótipos de Interface

| Arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| mpfm_sistema_integrado.jsx | Aplicação completa com 3 módulos integrados, sidebar, dashboard, workflow |
| mpfm_workflow_completo.jsx | Workflow detalhado de 7 etapas com todos os campos das planilhas |

## 6.2 Documentação

| Arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| PRD_MPFM_Bacalhau_v1.0.docx | Product Requirements Document - requisitos funcionais e não funcionais |
| Memorial_Descritivo_MPFM_v1.0.docx | Este documento - especificações técnicas detalhadas |

## 6.3 Dependências do Projeto

Bibliotecas necessárias para desenvolvimento (package.json):

- react: ^18.2.0

- typescript: ^5.0.0

- tailwindcss: ^3.4.0

- lucide-react: ^0.300.0

- recharts: ^2.10.0

- @radix-ui/*: latest (shadcn/ui primitives)

# 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este memorial descritivo fornece as especificações técnicas necessárias para o desenvolvimento do sistema. Os protótipos anexos (arquivos .jsx) contêm a implementação visual completa e podem ser utilizados como referência direta para a construção do frontend. Recomenda-se que a equipe de desenvolvimento revise este documento em conjunto com o PRD para alinhamento completo dos requisitos.