Ele deve ser aberto no momento em que o gatilho de desenquadramento é atingido (10 dias de desvio persistente) e atualizado continuamente para gerar tanto os Relatórios Parciais (a cada 10 dias) quanto o Relatório Final (em até 30 dias).

## RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO E FALHA (SGM-FM)

Referência Legal: Resolução ANP nº 44/2015, Itens 10.3, 10.4 e 10.7.

| STATUS DO RELATÓRIO: | ( ) PARCIAL (Em andamento - Dia ___) | ( ) FINAL (Conclusão da Investigação) |
| --- | --- | --- |
| ID DO EVENTO: | [Ex: INV-BAC-MPFM-2025-001] | (Deve ser o mesmo ID do Registro de Eventos - Anexo 5) |

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE E EQUIPAMENTO (Item 10.4.1 a-e)

| Campo | Dados a Preencher |
| --- | --- |
| a) Agente Regulado: | Equinor Brasil Energia Ltda. |
| b) Bacia: | Santos |
| c) Campo: | Bacalhau |
| d) Instalação: | FPSO Bacalhau |
| e) Identificação do Medidor: | TAG: _______________________ (Ex: 18FT1506) Tipo: ( ) Subsea ( ) Topside |
| Sistema Associado: | [Ex: Riser P1 / Computador de Vazão FPM207] |
| o) Responsável Técnico: | [Nome / Cargo / CREA] |

### 2. DADOS DO EVENTO E CRONOLOGIA (Item 10.4.1 g-i)

| Campo | Dados a Preencher |
| --- | --- |
| g) Data da Ocorrência: | ___/___/______ às ___:___ (Início real do desvio nos dados) |
| h) Data da Detecção: | ___/___/______ às ___:___ (Disparo do alarme ou análise) |
| i) Data deste Relatório: | ___/___/______ |
| Gatilho Ativado (Anexo 1): | ( ) Balanço Massa HC > ±10% por 10 dias ( ) Balanço Massa Total > ±7% por 10 dias ( ) Falha Crítica de Hardware/Comunicação |

### 3. CONDIÇÕES OPERACIONAIS PRÉ-FALHA (Item 10.4.1 f)

Registrar as condições estáveis imediatamente ANTES do evento.

- GVF (Fração de Gás): _______ %

- BSW (Água e Sedimentos): _______ %

- Salinidade da Água: _______ ppm (ou mS/cm)

- Vazão Mássica Total: _______ kg/h

- Vazão Volumétrica (Líq/Gás): _______ / _______ $m^3/h$

- Pressão / Temperatura: _______ bar / _______ °C

### 4. DESCRIÇÃO E INVESTIGAÇÃO (Item 10.4.1 j-k, 10.4.2 j-k)

j) Breve Descrição do Evento:

(Descrever o sintoma inicial. Ex: Desvio abrupto no fator de reconciliação de óleo após parada de produção, ou alarme de falha no transmissor de dP).[Inserir texto aqui]

k) Cronologia da Investigação (Diário de Bordo):

Obrigatório atualizar para cada Relatório Parcial (a cada 10 dias).

| Data | Ação Executada (Ex: Teste, Coleta, Análise) | Resultado / Observação |
| --- | --- | --- |
| D+0 | Detecção do desvio e verificação inicial no FCS320. | Sem alarmes de hardware ativos. |
| D+3 | Comparação com Separador de Teste iniciada. | Desvio confirmado de 15% no óleo. |
| D+8 | Coleta de amostra PVT solicitada. | Suspeita de alteração na RGO. |
| D+10 | Emissão do 1º Relatório Parcial. | Investigação em curso. |
| D+15 | Resultado da análise PVT recebido. | RGO aumentou 20% vs modelo atual. |

j) Metodologia Utilizada na Investigação (Apenas Relatório Final):

( ) Verificação com Separador de Teste | ( ) Diagnóstico Remoto (RSV) | ( ) Análise PVT | ( ) Inspeção Visual (ROV)

### 5. DIAGNÓSTICO E CAUSA RAIZ (Item 10.4.1 k, 10.4.2 l-m)

k) Causa Provável (Relatórios Parciais):

( ) Falha de Instrumentação | ( ) Modelo PVT Desatualizado | ( ) Instabilidade de Processo | ( ) Em análise

m) Fato Determinante (Relatório Final):

(Conclusão técnica definitiva. Ex: Invalidação do modelo PVT devido ao rompimento de água de formação).[Inserir texto aqui]

l) Fatores Externos Contribuintes:

(Houve evento externo? Ex: Operação de Pig, Injeção de Químicos, Parada de Plataforma).[Inserir texto aqui]

### 6. CONTINGÊNCIA E MITIGAÇÃO (Item 10.4.1 l-m, 10.4.2 n)

l) Acionamento do Plano de Contingência?

( ) NÃO (Resolvido antes da indisponibilidade total)

( ) SIM (Data de Início: ___/___/____).

- Metodologia Adotada: ( ) Medição Substituta (Separador) | ( ) Estimativa (Poço Virtual/Histórico)

n) Medidas Mitigadoras e Resultados (Durante a Contingência):

(Descrever como a produção está sendo apropriada. Ex: Uso de testes diários no separador).[Inserir texto aqui]

### 7. PLANO DE AÇÃO CORRETIVA E CRONOGRAMA (Item 10.4.2 o-r)

Obrigatório para o Relatório Final.

o) Recomendações para Evitar Recorrência:[Ex: Aumentar frequência de amostragem PVT para este poço]

p/r) Cronograma de Implementação e Solução Definitiva:

| Ação Recomendada | Prazo Limite | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Atualização do arquivo MFL no medidor | DD/MM/AAAA | Eng. Medição | Pendente |
| Substituição do Sensor (Se aplicável) | DD/MM/AAAA | Manutenção | Planejado |
| Comissionamento e Retorno | DD/MM/AAAA | Operação | - |

Atenção aos Prazos Máximos de Reparo (Item 10.7):

- MPFM Topside: 60 dias após Relatório Final.

- MPFM Subsea: 120 dias após Relatório Final (Prorrogação exige pedido formal).

### 8. CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO (Uso Interno)

Aprovação do Relatório:

_________________________________________________________________________
Gerente de Medição / Responsável SGM-FM

Data: ___/___/______

Checklist de Envio ANP:

- Relatório Parcial 1 (Dia 10)

- Relatório Parcial 2 (Dia 20 - se necessário)

- Relatório Final (Dia 30)

- Relatório de Desempenho da Contingência (Mensal - se aplicável)