## Monitoramento_Diario_Massa
Registro de Monitoramento das Variáveis do Sistema de Medição de Fluido Multifásico
Valores de Medição | [26 empty] | Aplicável no Comissionamento de MPFMs | [15 empty] | Monitoramento Diário das Variáveis Críticas
Data |  | MEDIDOR SUBSEA (TAG - XXX) | [5 empty] | MEDIDOR TOPSIDE (TAG - XXX) | [5 empty] | SEPARADOR DE TESTE (TAG - XXX) | [7 empty] | FISCAL |  |  | Fiscal Meter (GSV Sm³) | Fator Alocação | SUBSEA vs SEPARADOR DE TESTE | [7 empty] | TOPSIDE vs SEPARADOR DE TESTE | [7 empty] | TOPSIDE vs SUBSEA | [7 empty] | DIAS CONSECUTIVOS |  |  |  | GATILHO CALIBRAÇÃO |  | REGISTRO DE AÇÕES (quando > 10 dias)
| Data Fim | Óleo [t] | Gas [t] | Água [t] | Hidrocarboneto [t] | Massa Total [t] | Tempo de Operação MPFM | Óleo [t] | Gas [t] | Água [t] | Hidrocarboneto [t] | Massa Total [t] | Tempo de Operação MPFM | Densidade [kg/m³] | Oil [m³] | Óleo [t] | Gas [t] | Água [t] | Hidrocarboneto [t] | Massa Total [t] | Tempo de Operação Separador | 20FT2303 | 20FT2353 | 20FT2403 |  |  | Balanço de Hidrocarboneto % | Limite Hidrocarboneto % | Balanço Total% | Limite Total % | Status Balanço de Hidrocarboneto | Status Balanço Total | Ambos OK? | Ação Requerida | Balanço de Hidrocarboneto % | Limite Hidrocarboneto % | Balanço Total% | Limite Total % | Status Balanço de Hidrocarboneto | Status Balanço Total | Ambos OK? | Ação Requerida | Balanço de Hidrocarboneto % | Limite Hidrocarboneto % | Balanço Total % | Limite Total % | Status Balanço de Hidrocarboneto | Status Balanço Total | Ambos OK? | Ação Requerida | Sub vs TS | Top vs TS | Top vs Sub | Máx Dias Consec. | Calibrar Topside? | Calibrar Subsea? | Data Início Desvio | Comparativo Afetado | Etapa Atual | Data Calibração | Medidor Calibrado | Novo K-Factor | PVT Atualizado? | Resultado | Próxima Ação | Observações
|  | 2601.18FT1506.Bank05.Oil.Stream03.MeterA.PD1.UncorrMass | 2601.18FT1506.Bank05.Oil.Stream03.MeterA.PD1.CorrMass | 2601.18FT1506.Bank05.Gas.Stream03.MeterA.PD1.UncorrMass | 2601.18FT1506.Bank05.Gas.Stream03.MeterA.PD1.CorrMass | - |  | 2601.13FT0367.Bank03.Oil.Stream01.MeterA.PD1.UncorrMass | 2601.13FT0367.Bank03.Oil.Stream01.MeterA.PD1.CorrMass | 2601.13FT0367.Bank03.Gas.Stream01.MeterA.PD1.UncorrMass | 2601.13FT0367.Bank03.Gas.Stream01.MeterA.PD1.CorrMass | - |  | manual | 2601.20FQI0247PDGV.PreviousDayGvTotal | - | 2601.20FQI0244PDM.PreviousDayMassTotal | - | 2601.20FQI0251PDM.PreviousDayMassTotal |  |  | 2601.20FT2303GSV.Gsvfr | 2601.20FT2353GSV.Gsvfr | 2601.20FT2403GSV.Gsvfr |  | 2601.18FT1506.Bank05.Stream03.MeterA.Oil.PVT.CorrRefVolumeFlowRate2-(2601.20FT2303GSV.Gsvfr + 2601.20FT2353GSV.Gsvfr + 2601.20FT2403GSV.Gsvfr)+2601.20FT0484.DACA_PV
Note on AZ4: Usar em Comissionamento
Note on BA4: Usar em Comissionamento

## Monitoramento_Diario_Volumetric
Registro de Monitoramento das Variáveis do Sistema de Medição de Fluido Multifásico
Variáveis Volumétricas
Data |  | MEDIDOR SUBSEA | [6 empty] | MEDIDOR TOPSIDE | [7 empty] | SEPARADOR DE TESTE
| Data final | Óleo [m³] | Gas [m³] | Água [m³] | Líquido [m³] | Volume Total [m³] | Pressão [barg] | Temperatura [°C] | Óleo [m³] | Gas [m³] | HC [m³] | Água [m³] | Líquido [m³] | Volume Total [m³] | Pressão [barg] | Temperatura [°C] | Óleo [m³] | Oil [t] | Gas [m³] | HC [t] | Água [m³] | Líquido [m³] | Volume Total [m³] | Pressão [barg] | Temperatura [°C]
|  | 2601.18FT1506.Bank05.Oil.Stream03.MeterA.PD1.Uncorrvolume | 2601.18FT1506.Bank05.Gas.Stream03.MeterA.PD1.UncorrVolume | 2601.18FT1506.Bank05.Water.Stream03.MeterA.PD1.UncorrVolume |  | - |  |  | 2601.13FT0367.Bank03.Oil.Stream01.MeterA.PD1.UncorrVolume | 2601.13FT0367.Bank03.Gas.Stream01.MeterA.PD1.UncorrVolume | - | 2601.13FT0367.Bank03.Water.Stream01.MeterA.PD1.UncorrVolume |  |  |  |  | 2601.20FQI0247PDGV.PreviousDayGvTotal | - | 2601.20FQI0244PDGV.PreviousDayGvTotal | - | 2601.20FQI0251PDM.PreviousDayMassTotal |  | -

## Monitoramento_Diario_Eventos
Registro de Monitoramento das Variáveis do Sistema de Medição de Fluido Multifásico
Valores de Medição | [5 empty] | Aplicável no Comissionamento de MPFMs | [12 empty] | Monitoramento Diário das Variáveis Críticas
Data |  | Status Operacional - TOPSIDE | Status Operacional - SUBSEA | Status Operacional - SEPARADOR TESTE | Modo de Medição MPFM | SUBSEA vs SEPARADOR DE TESTE | [5 empty] | TOPSIDE vs SEPARADOR DE TESTE | [6 empty] | TOPSIDE vs SUBSEA | [5 empty] | DIAS CONSECUTIVOS - DESENQUADRAMENTO |  |  |  | GATILHO DE CALIBRAÇÃO |  | GATILHO DE EVENTO
| Data Fim |  |  |  |  | Balanço de Hidrocarboneto % | Balanço Total% | Status Balanço de Hidrocarboneto | Status Balanço Total | Ambos OK? | Ação Requerida | Balanço de Hidrocarboneto % | Balanço Total% | Status Balanço de Hidrocarboneto | Status Balanço Total | Ambos OK? | Ação Requerida | Tempo de Operação MPFM | Balanço de Hidrocarboneto % | Balanço Total % | Status Balanço de Hidrocarboneto | Status Balanço Total | Ambos OK? | Ação Requerida | Sub vs TS | Top vs TS | Top vs Sub | Máx Dias Consec. | Calibrar Topside? | Calibrar Subsea? | Ocorreu algum evento neste dia? | Tipo Evento | Categoria | Status do Evento | Tipo de Registro ANP | Tipo de Ação | Redundância dos sensores P, T e ΔP? | Integridade e Comunicação | Novo Resultado PVT? | PVT foi Atualizada? | Nova Calbração? | Novo K-Factor? | K-factor foi Implementado? | Resultado Final do Evento | Responsável | Próxima Ação | Observações

## Sheet1 (hidden)
45FT0360 | Piloto
|  |  | Hour | Pressure | Temperature | SD | DT | Composição |  | Composição |  | Gr, | St, | St | St | Mass | Energy | Diff, | Flowtime
Descrição | Composição | Composição |  | kPa(a) | °C | kg/sm3 | kg/m3 | Base Density | Line Density | Base Density | Line Density | m3 | m3 |  |  | Kg | GJ | kPa | min
N2 | 0.771 | 0.771 | 1 | 621.95 | 25.9 | 0.8176 | 4.99 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.152 | 60
CO2 | 0.031 | 0.031 | 2 | 621.902 | 25.91 | 0.8176 | 4.99 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 11.9 | #NAME? |  | 9.8 | 0.6 | 1.157 | 60
H2S | 0 | 0 | 3 | 621.88 | 25.97 | 0.8176 | 4.99 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1.9 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.162 | 60 | Pipe Diameter | 52.44 | mm
C1 | 84.537 | 84.537 | 4 | 621.852 | 26.07 | 0.8176 | 4.98 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.165 | 60 | Pipe Coeficient | 1.15e-05 | mm/mmºC
C2 | 8.424 | 8.4214 | 5 | 621.882 | 26.32 | 0.8176 | 4.98 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.168 | 60 | Orifice Temp | 20 | ºC
C3 | 3.84 | 3.84 | 6 | 621.971 | 26.61 | 0.8176 | 4.98 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1.9 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.6 | 1.171 | 60
iC4 | 0.652 | 0.652 | 7 | 622.011 | 26.97 | 0.8176 | 4.97 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.171 | 60 | Orifice Diameter | 12.64 | mm
nC4 | 0.975 | 0.975 | 8 | 622.065 | 27.66 | 0.8176 | 4.96 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.163 | 60 | Orifice Coefitient | 1.665e-05 | mm/mmºC
iC5 | 0.247 | 0.247 | 9 | 622.092 | 28.33 | 0.8176 | 4.95 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 11.9 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.169 | 60 | Orifice Temp | 20 | ºC
nC5 | 0.232 | 0.232 | 10 | 622.095 | 29.15 | 0.8176 | 4.93 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1.9 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.169 | 60
C6 | 0.117 | 0.117 | 11 | 622.091 | 30.84 | 0.8176 | 4.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 11.9 | #NAME? |  | 9.7 | 0.6 | 1.172 | 60 | Dinamic Viscosity | 11.33 | Cp
C7 | 0.039 | 0.039 | 12 | 622.108 | 31.16 | 0.8176 | 4.9 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.174 | 60 | Diferential |  | mbar
C8 | 0.087 | 0.087 | 13 | 622.045 | 32.62 | 0.8176 | 4.87 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 11.9 | #NAME? |  | 9.7 | 0.5 | 1.179 | 60 | downstream temp | 20 | ºC
C9 | 0.034 | 0.034 | 14 | 621.914 | 34.64 | 0.8176 | 4.84 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 11.9 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.181 | 60 | Upstream Pressure |  | bar
C10+ | 0.013 | 0.013 | 15 | 621.837 | 38.21 | 0.8176 | 4.78 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2.1 | 11.9 | #NAME? |  | 9.7 | 0.5 | 1.183 | 60 | Upstream Density |  | kg/m3
|  |  | 16 | 621.879 | 39.69 | 0.8176 | 4.76 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 11.6 | #NAME? |  | 9.5 | 0.6 | 1.14 | 60 | Standard Density | 0.818 | kg/Sm3
|  |  | 17 | 621.808 | 39.46 | 0.8176 | 4.76 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 11.6 | #NAME? |  | 9.5 | 0.5 | 1.146 | 60 | Isoentropic Exponent | 1.26
|  |  | 18 | 621.746 | 35.01 | 0.8176 | 4.83 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 11.8 | #NAME? |  | 9.6 | 0.5 | 1.164 | 60
|  |  | 19 | 621.86 | 31.68 | 0.8176 | 4.89 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1.9 | 11.9 | #NAME? |  | 9.7 | 0.5 | 1.162 | 60
|  |  | 20 | 622.007 | 29.27 | 0.8176 | 4.93 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 11.9 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.165 | 60
|  |  | 21 | 622.119 | 28 | 0.8176 | 4.95 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.167 | 60
|  |  | 22 | 622.148 | 27.49 | 0.8176 | 4.96 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.6 | 1.168 | 60
|  |  | 23 | 622.143 | 27.27 | 0.8176 | 4.97 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1.9 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.168 | 60
|  |  | 24 | 622.166 | 27.18 | 0.8176 | 4.97 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2 | 12 | #NAME? |  | 9.8 | 0.5 | 1.168 | 60
Tem que adicionar na AGA 8
|  |  | Hour | Pressure | Temperature | SD | DT |  |  |  |  | Gr, | St, | St |  | Mass | Energy | Diff, | Flowtime
|  |  |  | kPa(a) | °C | kg/sm3 | kg/m3 |  |  |  |  | m3 | m3 |  |  | GJ | kPa | min
|  |  | 1 | 622.003 | 25.75 | 0.8023 | 4.89 |  |  |  |  | 1.7 | 10.4 |  |  | 8.4 | 0.4 | 0.942 | 60
|  |  | 2 | 621.949 | 25.48 | 0.8023 | 4.9 |  |  |  |  | 1.7 | 10.5 |  |  | 8.4 | 0.4 | 0.951 | 60
|  |  | 3 | 621.883 | 25.34 | 0.8023 | 4.9 |  |  |  |  | 1.8 | 10.6 |  |  | 8.5 | 0.5 | 0.97 | 60
|  |  | 4 | 621.851 | 25.29 | 0.8023 | 4.9 |  |  |  |  | 1.7 | 10.5 |  |  | 8.5 | 0.4 | 0.966 | 60
|  |  | 5 | 621.895 | 25.24 | 0.8023 | 4.9 |  |  |  |  | 1.7 | 10.6 |  |  | 8.4 | 0.5 | 0.958 | 60
|  |  | 6 | 621.968 | 25.28 | 0.8023 | 4.9 |  |  |  |  | 1.8 | 10.6 |  |  | 8.5 | 0.4 | 0.973 | 60
|  |  | 7 | 622.028 | 25.68 | 0.8023 | 4.89 |  |  |  |  | 1.7 | 10.5 |  |  | 8.5 | 0.5 | 0.969 | 60
|  |  | 8 | 622.055 | 26.47 | 0.8023 | 4.88 |  |  |  |  | 1.7 | 10.5 |  |  | 8.4 | 0.4 | 0.957 | 60
|  |  | 9 | 622.017 | 27.23 | 0.8023 | 4.87 |  |  |  |  | 1.8 | 10.6 |  |  | 8.5 | 0.5 | 0.964 | 60
|  |  | 10 | 621.94 | 27.97 | 0.8023 | 4.85 |  |  |  |  | 1.7 | 10.7 |  |  | 8.6 | 0.4 | 1.009 | 60
|  |  | 11 | 621.978 | 29.95 | 0.8023 | 4.82 |  |  |  |  | 1.8 | 10.8 |  |  | 8.7 | 0.5 | 1.021 | 60
|  |  | 12 | 621.883 | 32.84 | 0.8023 | 4.77 |  |  |  |  | 1.8 | 10.6 |  |  | 8.4 | 0.4 | 0.993 | 60
|  |  | 13 | 621.738 | 33.79 | 0.8023 | 4.76 |  |  |  |  | 1.8 | 10.6 |  |  | 8.5 | 0.4 | 0.998 | 60
|  |  | 14 | 621.726 | 34.95 | 0.8023 | 4.74 |  |  |  |  | 1.8 | 10.6 |  |  | 8.6 | 0.5 | 1.009 | 60
|  |  | 15 | 621.662 | 36.58 | 0.8023 | 4.71 |  |  |  |  | 1.8 | 10.4 |  |  | 8.4 | 0.4 | 0.985 | 60
|  |  | 16 | 621.603 | 37.32 | 0.8023 | 4.7 |  |  |  |  | 1.7 | 10.3 |  |  | 8.1 | 0.5 | 0.938 | 60
|  |  | 17 | 621.499 | 37.49 | 0.8023 | 4.69 |  |  |  |  | 1.8 | 10.2 |  |  | 8.2 | 0.4 | 0.942 | 60
|  |  | 18 | 621.442 | 36.98 | 0.8023 | 4.7 |  |  |  |  | 1.7 | 10.2 |  |  | 8.3 | 0.4 | 0.948 | 60
|  |  | 19 | 621.571 | 34.37 | 0.8023 | 4.75 |  |  |  |  | 1.8 | 10.5 |  |  | 8.4 | 0.5 | 0.975 | 60
|  |  | 20 | 621.622 | 30.12 | 0.8023 | 4.82 |  |  |  |  | 1.8 | 11 |  |  | 8.8 | 0.4 | 1.058 | 60
|  |  | 21 | 621.723 | 27.73 | 0.8023 | 4.86 |  |  |  |  | 1.8 | 10.7 |  |  | 8.6 | 0.5 | 1.016 | 60
|  |  | 22 | 621.842 | 26.57 | 0.8023 | 4.88 |  |  |  |  | 1.7 | 10.6 |  |  | 8.5 | 0.4 | 0.977 | 60
|  |  | 23 | 621.87 | 26.02 | 0.8023 | 4.89 |  |  |  |  | 1.8 | 10.7 |  |  | 8.5 | 0.5 | 0.977 | 60
|  |  | 24 | 621.823 | 25.76 | 0.8023 | 4.89 |  |  |  |  | 1.7 | 10.6 |  |  | 8.6 | 0.4 | 0.978 | 60

## Limites_Procedimentos (hidden)
PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO (Anexo 1) |  |  | LISTAS (validações para preenchimento)
|  | Saude do hardware | Status | Sistema | Tipo_Evento | CategoriaEvento | Tipo_Registro_ANP | Tipo_Acao | Severidade | SimNao | Modo Medição MPFM | TipoReferencia
ETAPA 1 - Verificação Topside: |  | Perda de Sinal | Aberto | TOPSIDE | Detecção | Operação | Relatório Parcial | Corretiva | Baixa | Sim | Dual Mode | Separador de teste
1. Rotear riser afetado para separador de teste |  | Sem redundância | Em investigação | SUBSEA | Alarme | Medição | Relatório Final | Preventiva | Média | Não | Multiphase | Topside (comparação)
2. Executar calibração MPFM Topside vs Separador |  | Integridade do Equipamento/Sensor | Plano de ação em execução | SEPARADOR DE TESTE | Verificação desempenho | Manutenção/Metrologia | Relatório Parcial (10 dias) | Investigação | Alta | Parcial | Wet Gas | Subsea (referência)
3. Avaliar necessidade de atualização PVT |  | Outro | Em contingência |  | Coleta de amostra | Fornecedor/Fabricante | Solicitação de Prorrogação | Teste/Validação | Crítica |  | Single | Outro
4. Implementar novos k-factors se necessário |  |  | Aguardando fabricante |  | PVT | Regulatório/ANP | Relatório de Avaliação Desempenho (30 dias) | Documental/Envio
5. Avaliar desempenho pós-calibração |  |  | Restaurado |  | Plano de Ação |  | Relatório de Avaliação Desempenho (180 dias)
|  |  | Concluído |  | Contingência |  | Outro
Se desvio corrigir → Topside era causa, problema resolvido |  |  | Total |  | Indisponibilidade |  | Não aplicável
Se desvio persistir → Etapa 2 |  |  | Parcial |  | Manutenção
|  |  | Enviado para ANP |  | Envio Fabricante
ETAPA 2 - Verificação Subsea: |  |  | Cancelado |  | Retorno
1. Rotear poço individual para separador de teste |  |  |  |  | Envio ANP
2. Executar calibração MPFM Subsea vs Separador |  |  |  |  | Outro
3. Avaliar necessidade de atualização PVT e coleta de amostras |  |  |  |  | Calibração/K
4. Implementar novos k-factors se necessário
5. Repetir para segundo medidor subsea se necessário
Máximo 10 tentativas de calibração por medidor.
Se persistir → Notificar ANP, ativar Plano de Ação (Anexo 5)
CAMPOS DE REGISTRO DE AÇÕES
Data Início Desvio | Data em que o desvio ultrapassou o limite pela primeira vez
Comparativo Afetado | Sub vs TS / Top vs TS / Top vs Sub
Etapa Atual | Etapa 1 (Topside) / Etapa 2 (Subsea) / Plano de Ação
Data Calibração | Data em que a calibração foi executada
Medidor Calibrado | Tag do medidor calibrado (ex: 13FT0367, 18FT1506)
Novo K-Factor | Valor do novo fator de correção aplicado
PVT Atualizado? | Sim / Não
Resultado | Normalizado / Persistente / Em avaliação
Próxima Ação | Descrição da próxima ação necessária
Observações | Notas adicionais
PARAMETROS_RTM44 (inputs controlados)
Descrição | Chave | Valor | Unidade | Nota
Prazo máx. relatório final de investigação (indispon. total/parcial) | INV_FINAL_DAYS | 30 | dias | RTM 44 item 10.3
Se envio ao fabricante: prazo relatório parcial | FAB_PARCIAL_DAYS | 30 | dias | RTM 44 item 10.3.1
Se envio ao fabricante: prazo relatório final após laudo do fabricante | FAB_FINAL_AFTER_DAYS | 30 | dias | RTM 44 item 10.3.2
Relatórios parciais do Plano de Ação | PA_PARCIAL_FREQ_DAYS | 10 | dias | RTM 44 item 10.4
Retorno/substituição TOPSIDE após relatório final | RET_TOPSIDE_DAYS | 60 | dias | RTM 44 item 10.7
Retorno/substituição SUBSEA após relatório final | RET_SUBSEA_DAYS | 120 | dias | RTM 44 item 10.7
Janela para solicitar prorrogação (SUBSEA) após relatório final | EXT_REQUEST_WITHIN_DAYS | 60 | dias | RTM 44 item 10.7.3
Periodicidade RAD durante contingência | RAD_CONTINGENCIA_DAYS | 30 | dias | RTM 44 item 7.3.2 (confirmar versão oficial)
Limite alerta desvio HC (interface PVD) | HC_LIMIT_PCT | 10 | % | Anexo 1 (PVD)
Limite alerta desvio Total (interface PVD) | TOTAL_LIMIT_PCT | 7 | % | Anexo 1 (PVD)

## Resumo_Status (hidden)
RESUMO DE STATUS DO MONITORAMENTO
Comparativo | Dias Consecutivos Atual | Status | Ação Requerida
Subsea vs Test Sep | #REF! | #REF! | #REF!
Topside vs Test Sep | #REF! | #REF! | #REF!
Topside vs Subsea | #REF! | #REF! | #REF!

## Resumo Semanal
RESUMO_SEMANAL — Base semanal (atende 8.5.1: cálculo em base semanal)
Semana (início) | Semana (fim) | Dias com dados | Média ¦Desvio HC¦ | Máx ¦Desvio HC¦ | Dias HC alerta | Média ¦Desvio Total¦ | Máx ¦Desvio Total¦ | Dias Total alerta | k_o médio | k_g médio | k_w médio

## Resumo Mensal
RESUMO_MENSAL — Segregado por mês (base: DAILY_CALC)
Mês (início) | Mês (fim) | Dias com dados | Média ¦Desvio HC¦ | Máx ¦Desvio HC¦ | Dias HC alerta | Média ¦Desvio Total¦ | Máx ¦Desvio Total¦ | Dias Total alerta | k_o médio | k_g médio | k_w médio
Formulas:
Mês (fim) = IF([Mês (início)]="","",EDATE([Mês (início)],1))
Mês (início) = IF([Mês (início), row above]="","",EDATE([Mês (início), row above],1))

## Conferência Diária
CHECKLIST — Relatório de Verificação de Desempenho (RTM ANP 44/2015 item 8.5 e 8.5.1)
Item RTM 8.5 | Requisito (texto) | Atendido? (Sim/Não) | Onde no arquivo (aba/célula) / Observações
a | Identificação do relatório
b | Data de emissão do relatório
c | Identificação do modelo e número de série do medidor/sistema verificado
d | Período de realização da verificação de desempenho
e | Condições de contorno: GVF, salinidade, BSW, vazão mássica/volumétrica, pressão (min/máx), temperatura (min/máx)
f | Limites de massa específica e valor da viscosidade dinâmica dos fluidos
g | Limites máx/mín dos desvios em relação à referência autorizada (massa/volume: gases e líquidos; petróleo, gás natural e água; fatores de reconciliação)
h | Dados PVT utilizados na verificação de desempenho
i | Versão do software utilizado no medidor/sistema multifásico
j | Histórico do acumulado e média (por dia) dos últimos 180 dias, segregados por mês
k | Resultados e conclusões da verificação de desempenho
l | Informações sobre atividades do plano de ação executadas durante o período
m | Informações sobre atividades do plano de contingência executadas durante o período
n | Observações e informações complementares
8.5.1 | Fator de reconciliação para gases e líquidos, e petróleo, gás natural e água calculado no mínimo em base diária, semanal e mensal
o | (texto do item 'o' não está legível na cópia do RTM disponível; completar conforme versão oficial)
VARIÁVEIS FÍSICAS E STATUS DE CONFIGURAÇÃO
A. Status Operacional do MPFM SUBSEA
Variável | Status de Alerta / Ação | Valor Médio Diário
Pressão de Operação In-Situ | [ ] Alarme / [ ] OK
Temperatura de Operação In-Situ | [ ] Alarme / [ ] OK
Fração Volumétrica de Gás (GVF) | [ ] Alarme / [ ] OK
Fração de Água (BSW) | [ ] Alarme / [ ] OK |  |  | •
Status da Salinidade da Água | [ ] Medida pelo probe / [ ] Input Manual (BSW > 40%)
dP range - Venturi
Velocidade de Escoamento (v)
PVT Warning / Process Data Warning | [ ] Warning PVT (Exige Ação) / [ ] Warning Dados Processo
Versão/ID do Conjunto de Dados PVT Ativo | [ ] Conforme Modelo Específico do Poço
Verificação de Redundância de Sensores (P, T, dP) | [ ] Primário OK / [ ] Secundário Ativo (Hot-Spare) / [ ] Falha Total
Status do Fixed GOR Setting | [ ] OFF (Dual Mode) / [ ] ON (Fixed GOR = 0, se acima do ponto de bolha)
Comunicação FCM (A vs B) | [ ] FCM-A Ativo / [ ] FCM-B Ativo (Redundância Eletrônica)
B. Status Operacional do MPFM TOPSIDE (Riser )
Variável | Status de Alerta / Ação | Valor Médio Diário
Pressão de Operação (Riser) | [ ] Alarme / [ ] OK
Temperatura de Operação (Riser) | [ ] Alarme / [ ] OK
Fração Volumétrica de Gás (GVF) | [ ] Alarme / [ ] OK
Fração de Água (BSW) | [ ] Alarme / [ ] OK
Status da Salinidade da Água | [ ] Medida pelo probe / [ ] Input Manual (BSW > 40%)
dP range - Venturi
Velocidade de Escoamento (v)
Composição do Fluido (LivePVT) | [ ] LivePVT OK (Ponderação pela Vazão)
Testes de Comunicação e Backup
Calibração dos Elementos Secundários (P, DT e T)
Status da Correção do Gás Lift | [ ] Correção Aplicada (Subtração da Vazão Injetada) / [ ] Não Aplicável
Atualização da Composição LivePVT | [ ] OK (Frequência de approx 1 vez/minuto)
Verificação de Integridade Física | [ ] Calibração Fonte Gama (Empty Pipe) OK
Redundância de Sensores (P, T, dP) | [ ] Sensores Primários OK / [ ] Sensores Externos (Fallback)
C. Status Operacional do FCS 320
Variável | Status de Alerta / Ação | Valor Médio Diário
Testes de Comunicação e Backup | [ ] Alarme / [ ] OK
Exportação de Relatórios e Registros
Verificação de Integridade Física
Note on A22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Faixa definida: 0-1035 barg (faixa calibrada)
Note on B22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Comparar apenas com sensores redundantes
Note on A23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: -30°C - 121°C (faixa calibrada)
Note on B23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Comparações internas
Note on A27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 100 mbar - 5000 mbar
Note on A28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 30 m/s
Note on A37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 100 mbar – 5000 Mbar
Note on A38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 30 – 60 °C
Note on A42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50 mbar - 5000 mbar
Note on A43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 30 m/s
Note on A49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: dos MPMFs e da fonte gama